 康平县2019年第三季度农村末梢水卫生监测情况
	序号
	指标
	总例数（份）
	达标数（份）
	达标率（%）

	1
	色度
	17
	17
	100

	2
	浑浊度
	17
	14
	82

	3
	肉眼可见物
	17
	15
	88

	4
	pH值
	17
	17
	100

	5
	铁
	17
	17
	100

	6
	锰
	17
	17
	100

	7
	总硬度
	17
	17
	100

	8
	耗氧量
	17
	17
	100

	9
	氨氮
	17
	17
	100

	10
	氟化物
	17
	16
	94

	11
	硝酸盐氮
	17
	14
	82

	12
	菌落总数
	17
	17
	100

	13
	总大肠菌群
	17
	17
	100

	14
	二氧化氯
	0
	0
	0

	15
	游离余氯
	1
	1
	100
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