康平县城区防汛应急预案

目  录

1 总则	- 1 -

1.1 编制目的	- 1 -

1.2 编制依据	- 1 -

1.3 适用范围	- 1 -

1.4 工作原则	- 1 -

2 城区概况	- 2 -

2.1 自然地理情况	- 2 -

2.1.1 地理位置与地形地貌	- 2 -

2.1.2 气象水文情况	- 2 -

2.1.3 河流水系情况	- 3 -

2.2 社会经济情况	- 3 -

2.3 区域内重要基础设施	- 4 -

2.4 城区排水防涝体系	- 4 -

2.4.1 城区排水防涝体系	- 4 -

2.4.2 排水防涝补短板项目建设	- 5 -

2.5 洪涝风险分析	- 6 -

2.5.1 主要雨情水情	- 6 -

2.5.2 内涝灾害成因	- 7 -

2.6 积水点位标准划分	- 9 -

3 组织指挥体系及职责	- 9 -

3.1 县防汛抗旱指挥部	- 9 -

3.1.1 县防汛抗旱指挥部组织机构	- 9 -

3.1.2 乡镇（街道）级防汛抗旱指挥部	- 10 -

3.1.3 其他防汛抗旱指挥部	- 10 -

3.1.4 专家库	- 11 -

3.2 职责分工	- 11 -

3.2.1 县防汛抗旱指挥部职责	- 11 -

3.2.2 县防汛抗旱指挥部成员单位职责	- 12 -

3.2.3 乡镇（街道）级防汛抗旱指挥部职责	- 19 -

3.2.4 其他防汛抗旱指挥部职责	- 19 -

3.3 县防汛抗旱指挥部办公室	- 19 -

4 工作机制	- 19 -

4.1 会商机制	- 20 -

4.2 专家咨询机制	- 20 -

4.3 指挥和调度机制	- 20 -

4.4 信息报告机制	- 21 -

4.4.1 日常工作信息	- 21 -

4.4.2 防汛应对信息	- 22 -

4.4.3 信息交流和发布	- 22 -

5 预防与预警	- 23 -

5.1 气象预警信息	- 23 -

5.2 城区渍涝预警信息	- 23 -

5.3 预防预警准备	- 23 -

5.4 预警级别划分	- 25 -

5.4.1 Ⅳ级蓝色预警	- 25 -

5.4.2 Ⅲ级黄色预警	- 26 -

5.4.3 Ⅱ级橙色预警	- 26 -

5.4.4 Ⅰ级红色预警	- 27 -

5.5 预警流程	- 27 -

5.6 预警发布	- 27 -

5.6.1 预警发布单位	- 27 -

5.6.2 预警发布方式	- 28 -

5.6.3 预警级别变更	- 28 -

5.6.4 预警解除程序	- 28 -

5.6.5 预警发布范围	- 28 -

6 应急响应	- 28 -

6.1 应急响应的总体要求	- 28 -

6.1.1 中雨量级降雨应急响应要求	- 30 -

6.1.2 暴雨内涝应急响应要求	- 31 -

6.1.3 雷雨大风及短时强降雨应急响应要求	- 32 -

6.2 应急响应行动	- 33 -

6.2.1 Ⅳ级应急响应	- 34 -

6.2.2 Ⅲ级应急响应	- 36 -

6.2.3 Ⅱ级应急响应	- 39 -

6.2.4 Ⅰ级应急响应	- 42 -

6.4 应急响应结束	- 46 -

7 应急保障	- 46 -

7.1 防汛工作制度	- 47 -

7.1.1 城区防汛工作行政首长负责制	- 47 -

7.1.2 城区防汛督查监督机制	- 47 -

7.1.3 防汛工作检查制度	- 48 -

7.1.4 洪涝灾害核查统计制度	- 48 -

7.2 通讯与信息保障	- 49 -

7.3 抢险与救援保障	- 49 -

7.4 供电与交通运输保障	- 50 -

7.5 物资资金保障	- 50 -

7.6 治安与医疗保障	- 51 -

7.7 社会动员保障	- 51 -

7.8 宣传、培训和演练	- 51 -

7.8.1 宣传	- 51 -

7.8.2 培训	- 52 -

7.8.3 演练	- 52 -

8 后期处置	- 52 -

8.1 灾后救助	- 52 -

8.2 抢险物资补充	- 52 -

8.3 水毁工程修复	- 53 -

8.4 灾后重建	- 53 -

8.5 调查与总结	- 53 -

9 责任与奖惩	- 53 -

10 防汛抢险工作评价	- 54 -

11 附则	- 54 -

11.1 预案修订	- 54 -

11.2 名词术语	- 54 -

11.3 预案解释部门	- 55 -

11.4 预案生效时间	- 55 -

附件：重点行业防范指南	- 56 -

1 深基坑的防范与排险	- 56 -

1.1 防汛抢险工作特点	- 56 -

1.2 深基坑防汛的防范和应急措施	- 56 -

2 地下空间的防范与排险	- 57 -

2.1 地下空间易进水成灾的原因	- 57 -

2.2 地下空间防汛的防范和应急措施	- 58 -

3 城市易积水区域的防范与排险	- 58 -

3.1 易积水原因	- 58 -

3.2 易积水区域的防范和应急措施	- 59 -

1 总则

1.1 编制目的

为加强和规范康平县城区防汛工作，保证城区防汛工作安全高效有序进行，及时、妥善处置城区内涝积水造成的突发性事件，全面提高城区内涝灾害应急处置能力，全力保障人民生命财产安全，保障城区运行安全稳定和可持续发展，结合我县城区防汛工作实际，编制本预案。

1.2 编制依据

根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》及《辽宁省实施<中华人民共和国防洪法>办法》《城镇排水与污水处理条例》《沈阳市城市排水管理条例》；《国家突发公共事件总体应急预案》《国家防汛抗旱应急预案》《辽宁省防汛抗旱应急预案》《城市防洪应急预案编制大纲》及《沈阳市防汛抗旱应急预案》《康平县防汛抗旱应急预案》等法律法规和相关规定。

1.3 适用范围

本预案为县级城区防汛专项应急预案，适用于康平县中心城区及胜利街道、康平县经济技术开发区城区防汛工作。康平县城区防洪工作按照《康平县水库调度运用计划》执行。

1.4 工作原则

1.坚持以人民为中心的发展思想，把确保人民生命安全放在首位。

2.坚持防抗救相结合，着力补短板、统筹抵御暴雨洪水灾害；实行工程措施和非工程措施相结合的原则。

3.属地负责，部门协同。城区防汛工作实行各级人民政府行政首长负责制，实行统一指挥，分级分部门负责。

4.实行“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，遵循团结协作和局部利益服从全局利益的原则。

2 城市概况

2.1 自然地理情况

2.1.1 地理位置与地形地貌

康平县位于沈阳市北部，距沈阳市120千米。县政府驻胜利街道，城区建成面积21.9平方公里。康平城区以平原为主，地势平坦，平均海拔50米左右。

2.1.2 气象水文情况

康平县处东经122°45′至123°37′，北纬42°31′至43°02′之间。属温带大陆性季风气候，是半湿润半干旱的过渡地带。其特点是四季分明，雨热同季，干冷同季。春季干旱大风，夏季湿热多雨，冬季严寒少雪。冬季盛行极地大陆气团，自10月至翌年3月皆处于蒙古高压控制天气，寒冷干燥，晴朗少雨。6～9月为热带海洋气团和极地大陆气团交绥地带，气候温湿多雨。7月下旬至8月上旬，西风环流呈轻舟型东移，太平洋副高北进，往往在台风北上互相配合作用下，便于加强稳定。处于冷低压槽前、副高后部，是康平地区最易发生大暴雨时期。

康平地区年平均降水量为521.8毫米，年平均降雨日数为80天，最多达111天（1980年），最少为58天（1978年）。极端年最大雨量844.2毫米，（1998年），极端年最少雨量307.4毫米(1982年)。降水集中在每年6月至8月，7月最多。

2.1.3 城区水系情况

卧龙湖水库为一座多年调节的中型平原水库，位于康平县胜利街道西北、马莲屯西南，以生态、旅游为主。

卧龙湖水库主要水源有东马莲河、西马莲河、二道河、五四一排水干渠等。卧龙湖水库总流域面积为1592.68平方公里，其中: 东、西马莲河在县境内河长40.80 km,境内流域控制面积323.30 km2;五四一排水干渠长12.29 km,控制面积75.00 km2;库区及库区周边控制面积193.35 km2;境外流域控制面积1001.13 km2。卧龙湖水库主要承泄河道为八家子河和卧龙湖-三台子水库之间的中央排干。

水库防洪标准为10年设计、20年校核，设计洪水位88.32m，校核洪水位88.73m，正常高水位88.30m。水库最大库容9620万m3，防洪库容为1320万m3，兴利库容为6220万m3，死库容为2080万m3。

卧龙湖水库无拦蓄水卧龙湖水库，属四周高、中间低的平原区湖泊。水库泄水主要是依靠南、北两座2座泄洪闸宣泄库容，2座泄洪闸为同一规格型式，其中：五官营子南闸为钢闸门，闸底板高程为86m，闸孔尺寸为2.0×3.5m，孔数为三孔，设手摇式5t螺杆式启闭机三台，设计泄洪流量为32m3/s，设计标准为10一遇，校核洪水标准为20年一遇，属小（1）型水闸；马莲屯北闸为钢闸门，闸底板高程85.67m，闸孔尺寸为2.0×3.5m，孔数为三孔，设手摇式5t螺杆式启闭机三台，设计泄洪流量为32m3/s，设计标准为10年一遇，校核洪水标准为20年一遇，属小（1）型水闸。

2.2 社会经济情况

康平县位于沈阳一小时经济圈内，是沈阳经济县北部腹地的重要支撑点之一，是沈阳城市发展四大空间战略的向北门户，是环渤海经济圈及辽宁中部城市群上的重要节点，同时康平又是辽、吉、蒙两省一县结合部的区域中心。辖3个街道办事处、1个开发区，城区人口9.5万人。

2.3 区域内重要基础设施

辽宁康平经济开发出区位于康平北部，成立2002年12月，为省级经济开发区，规划建设面积21.9平方公里区域面积116.7平方公里，有企业190余家。

2.4 城区排水防涝体系

2.4.1 城区排水防涝体系

全县现有排水管渠总长度42.105公里，其中雨水管渠9.144公里、污水管渠8.124公里、合流管网24.837公里。

2.4.2 排水防涝补短板项目建设

康平县建成区面积24平方公里，有雨污分流制管道各约20公里，主要分布在新城区，有雨污合流制管道约50公里，分布在老城区。合流制管道因建设时间较长，泥沙污物多年淤积，管径变细，大多数不能承担强降雨时的排放任务，地面积水较多，排水井盖顶托现象经常发生。尤其以迎宾路拆迁办门前和含光街幼儿中心两处更为突出。城区内有一处排水明渠做为雨季的主要排放渠，位于城北污水处理厂北侧---康平县中水明渠。由于老城区目前未实现雨污分流，故该渠是雨污合流渠。无雨期污水通过城北污水处理厂厂区外粗格栅收集进入污水厂处理，处理后的中水排入明渠。强降雨时由于超过污水厂收集能力，合流雨污水排入明渠，进入康平湾湿地。2018年康平县组织实施了康平县中水明渠清淤工程，清淤长度3400米，清淤量1.6万立，明渠排水能力得到提高，能有效的保障强雨时城区排水安全。从2018年到2020年，康平县实施了政法路、轻工路、圣鑫家园外部路、育嘉学府外部路雨污分流工程，2019年实施含光街南段工程，新建雨水暗管渠2340米，新建污水管道1999米，2020年10月完成并使用。

2.5 洪涝风险分析

2.5.1 主要雨情水情

（1） 1984年8月降雨量达346.1毫米，是常年的3倍，相当于常年整个汛期的降雨量，低洼街道发生严重内涝。

（2） 1985年8月降水218.4毫米，辽河出现多年罕见的洪峰，本县出现历史罕见的外洪内涝。

（3） 1986年7月-8月上旬，由于辽河上游连降暴雨，本县受外洪侵袭。沿河4乡镇有39个居民组、5万人不同程度受灾，受灾面积达1.5万公顷，其中0.7万公顷绝产。

（4） 1988年7月16日特大暴雨。日降雨量达175.3毫米，县内一些企业受灾，部分仓库、厂房进水，直接经济损失120万元。

（5） 1993年6月份降水特多，月降水量达238.5毫米，6月23日降特大暴雨，日雨量达133.0毫米，10分钟29毫米。水淹农田8000亩，有四五十户人家进水，倒房十多间，8家企业仓库进水。

（6） 1994年7月中旬-8月上旬降水持续偏多，7月13日晚有6个乡镇降雨量在100毫米以上，全县大部分乡镇受到不同程度内涝、外洪侵袭。内涝面积2.5万公顷，外洪0.7万公顷。

（7） 1998年年降水量844.2毫米，为历史极值。其中7、8两月降水特多，月降雨量达292.7毫米和222.9毫米，分别比常年多135.9毫米和105.4毫米。全县大部分街道出现了不同程度的内涝，内涝面积2.2公顷。

（8） 2005年8月13日22时25分至14日凌晨3时19分，全县10个乡镇普降大到暴雨，康平镇、郝官乡、柳树乡降大暴雨，全县农田水淹面积29.18万亩，成灾23.3万亩。城乡房屋入水1942间，倒塌1244间。冲毁路面基5KM，桥18座，涵洞10个，部分乡镇供电中短，导致直接经济损失1120万元。

（9） 2016年7月25日6时至26日6时，康平县普降暴雨，全县平均日降水量为62.9毫米，最大点降水量94.5毫米，城区低洼内涝。

（10） 2019年8月10日至15日（受台风“利奇马”影响） 受台风“利奇马”和高空槽冷空气的共同影响，10日7时至15日7时康平县出现连续强降水天气，达到大暴雨量级。全县平均降水量138.8毫米，最大降水量183.3毫米（康平沙金台乡）低洼区域内涝。

2.5.2 内涝灾害成因

2.5.2.1 气象、地理因素

康平县降雨空间分布呈西北向东南递增，降雨多集中在汛期，降雨分布不均，且多呈短时雷雨大风等强降雨天气。大暴雨多发生在7～8月份，受极端天气影响，降雨强度大、范围广，汛期暴雨是造成城镇内涝成灾的主要因素。由于降雨历时短，降雨集中，强度较大，易造成局部街路大量积水及交通受阻。城市下穿式地道桥、局部地区低洼路段为主要风险积水区域。

2.5.2.2 排涝设施及在建工程因素

（1）城区建设速度加快，道路硬覆盖率高，入渗能力降低，水面率下降，地表径流不断增大，使原本具有自然蓄水调洪错峰功能的洼地、塘、沟渠等被人为填筑破坏或填为它用，降低了雨水的调蓄分流功能。而且地表汇流时间变短，峰现时刻提前，峰值变大，给城区排水防涝工作带来了极大压力。

（2）城区排水系统整体排放能力不足，设施应对短时强降水能力不强，当遇到降雨历时较短、暴雨强度较大的情况，短时间内城市排水系统超负荷运行。由于历史原因，部分老城区路段因排水设施陈旧、排水功能薄弱等原因出现积水、返水等状况。

（3）随着城区建设步伐的加大，各种基础建设工程集中修建，导致部分城市雨污水管道被扰动或临时破坏，增大了临近管道的排涝雨量，导致管道排泄能力不足；个别在建工程规模较大，在建设过程中，受地下降水违规排放、排放系统设计不合理因素制约，对现有排水体系产生很大压力，造成内涝风险系数日趋增大，对城镇防汛工作产生很大影响。

（4）随着生态城市建设的加快，城区河道在生态治理的同时，橡胶坝、溢流堰等低水头挡水建筑物增多，在扩大水面、抬高水位的同时，也增加了内水外排不畅及雨水管道排泄能力下降的风险；个别辖区因截污封堵入河口，造成局部排水管网丧失功能，从而造成地面积水现象。

2.6 积水点位标准划分

本预案按照积水点位积水深度及退水时间划分为两级。

Ⅰ级（严重积水）——遇降雨积水深度达到或超过25厘米，或雨停后退水时间可能在3小时以上。

Ⅱ级（一般积水）——遇降雨积水深度达到10～25厘米，或雨停后退水时间可能在1小时以上。

3 组织指挥体系及职责

3.1 县防汛抗旱指挥部

依据《中华人民共和国防洪法》，县人民政府设立防汛抗旱指挥部，负责领导、组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作。必要时可设立前线防汛抗旱指挥部。

有关乡镇（街道）、部门、单位可根据需要设立相应的防汛抗旱组织机构，负责本地区、本部门、本单位的防汛抗旱突发事件的应对工作。

3.1.1 县防汛抗旱指挥部组织机构

县防汛抗旱指挥部由县委副书记、县长任指挥长，分管应急管理工作的县政府领导任常务副指挥长，分管开发区、公安、水务、农业农村、住建工作的县政府领导任副指挥长，成员单位有：县委宣传部、县公安局、县人武部分管领导，县农业农村局、县应急管理局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县气象局、县发展和改革局、县工业和信息化局、县卫生健康局、沈阳市康平生态环境分局、县交通运输局、县民政局、县教育局、县文化旅游和广播电视局、县统计局、县财政局、市水文局康平分局、卧龙湖生态保护与行政执法中心、县自然资源保护与行政执法中心、县城乡建设事务服务中心、县城乡建设综合行政执法中心、开发区管理委员会、沈阳供电康平分公司、沈阳康平燃气有限公司、中国联通康平分公司、中国移动康平分公司、中国电信康平分公司、中国铁塔股份有限公司沈阳市分公司康平办事处、中石油康平营业部、人民保险康平分公司、农业银行康平支行、县自来水公司、大平煤矿、小康煤矿主要领导。

3.1.2 乡镇（街道）级防汛抗旱指挥部

各乡镇（街道）设立防汛抗旱指挥部，由同级人民政府领导和有关科室负责人等组成，在上级防汛抗旱指挥部和同级人民政府的领导下，负责组织和指挥辖区防汛抗旱工作。

3.1.3 其他防汛抗旱指挥部

水利工程管理单位及施工单位，汛期成立相应的专业防汛抗灾组织，负责本单位的防汛抗灾工作。有防洪任务的重大水利工程和大中型企业，可根据需要成立防汛联防指挥部，负责本工程、本单位的防汛抗灾工作。针对重大突发事件，可组建临时指挥机构，具体负责应急处置工作。一旦出现较大险情，应立即向属地人民政府和上级防汛抗旱指挥部报告，说明出险的位置、险情、原因及可能造成的灾害，并立即调动抢险队伍按照抢险方案进行抢护。当险情威胁河道沿岸、下游人民群众生命财产安全时，要呈请本级人民政府按照突发事件应急预案组织实施，最大限度地减少损失。

3.1.4 专家库

自然资源保护与行政执法中心负责建立和完善县、乡二级水旱灾害防御专家库，开展相关抢险案例整编，推进水旱灾害险情等级划分及抢险技术研究，根据汛情、旱情形势及气象、水文预报和工程状况，评估防洪抗旱能力，制定调度方案和重大应急抢护方案及避险转移方案等，为县防汛抗旱指挥部防御洪水应急抢险和抗旱救灾提供技术支撑。县应急管理局、自然资源局、农业农村局、住房和城乡建设局等县防汛抗旱指挥部成员单位也要组建防汛抗旱专家库，为开展行业防汛抗旱工作提供技术支持。

各乡镇（街道）应组建防汛抗旱专家库，灾情发生后要迅速深入前线，科学指导防汛抗旱工作。

3.2 职责分工

水旱灾害突发事件应对工作由县防汛抗旱指挥部统一指挥，实行属地和分级分部门负责、专业处置的原则。

3.2.1 县防汛抗旱指挥部职责

负责本行政区内防汛抗旱工作。负责领导、组织、协调、指导、监督全县的防汛抗旱工作；贯彻执行国家、辽宁省和沈阳市有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令；组织编制县级防汛抗旱应急预案并监督实施；指导协调全县水旱灾害防治工作，组织开展重大水旱灾害突发事件的应急处置；协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作；及时掌握全县汛情、旱情、灾情；根据汛情旱情需要，发布相关预报、警报及汛情旱情公报；及时将有关情况通知各成员单位及相关乡镇（街道）级防汛抗旱指挥部；组织实施抗洪抢险、抗旱减灾措施，组织灾后处置，并做好有关协调工作。

3.2.2 县防汛抗旱指挥部成员单位职责

各成员单位按照“谁主管、谁负责”的原则，根据县防汛抗旱指挥部成员单位职责分工，具体负责主管行业领域相关水旱灾害的日常防治工作，组织指导各乡镇（街道）人民政府及相关部门做好水旱灾害突发事件的应急处置。

应急管理局：负责编制全县总体预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；组织指导协调水旱灾害突发事件应急救援，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担省、市和县救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾损毁房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助；负责监督指导和协调汛期安全生产工作，加强对工矿商贸企业（非煤矿山、尾矿库、危化品等）安全度汛工作的监督检查；承担县防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

自然资源局：负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责指导林区的防汛抗旱安全工作；紧急防汛期间，协助办理砍伐林木和林区土方采挖审批工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县防汛抗旱指挥部名义部署相关防汛抗旱等工作；负责全县防汛抗旱水务工程行业管理；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制县级年度防御洪水方案、应急水量调度方案、农田排涝应急预案，会同有关部门编制县级抗旱应急预案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作；监督指导地方政府完成应急度汛工程建设、抗旱应急水源工程建设及水毁水利工程修复；负责防灾联合调度系统建设、洪水风险图编制与运用、山洪灾害防治工作；加强水务工程检查，掌握工程防洪能力，开展防洪调度演练，强化工程联合调度和监管工作；负责全县水资源优化配置、调度和管理工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县防汛抗旱指挥部名义部署相关防汛抗旱等工作。

- 沈阳市水文局康平分局：负责向县防汛抗旱指挥部及县水行政主管部门提供墒情、降水、河道水位流量、水库蓄水量及水位等实时水情信息、预报水情信息。

农业农村局：负责农业防灾减灾工作，收集、整理和反映农业旱、涝等灾情信息；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息，承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；配合县自然资源局编制县级抗旱应急预案。

人武部：负责组建县本级防汛抗旱抢险救灾突击队，执行防汛抗旱抢险任务。重大险情发生时，协调驻军及预备役部队，协助地方防汛抢险和转移危险地区群众，汛情紧急时负有执行重大防洪任务的使命。

气象局：负责气象监测和预报，实时向县防汛抗旱指挥部提供降水、土壤墒情等气象监测信息；对灾害性天气造成的气象灾害等级进行评估；汛期滚动制作重大天气过程和灾害性天气预报，及时向县政府、县防汛抗旱指挥部及人武部提供气象监测、预报和服务信息。干旱期间及时向县防汛抗旱指挥部提供气象预报预测、土壤墒情和卫星遥感监测信息，适时组织人工增雨工作。

县委宣传部：负责把握全县防汛抗旱宣传工作导向，协调指导新闻宣传单位做好防汛抗旱新闻宣传报道工作。

发展和改革局：负责防汛抗旱重点工程建设及重大防汛抗旱项目投资计划的协调安排和相关监管工作；依法负责全县石油天然气（包括天然气、煤气层和煤制气，不包含城镇燃气）管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题；协调石油、天然气、电力、运输等生产要素，组织重要物资的紧急调度；负责组织、协调洪旱灾害发生期间重要生活必需品的市场供应。

工业和信息化局：负责组织、协调防汛抗旱物资的工业生产，协助有关部门做好调运工作；协调保障全县（含农村）电力行业防汛抗旱工作。

卫生健康局：负责拟定水旱灾害突发事件卫生应急预案或工作方案，指导受灾地区救灾防病及灾民的医疗卫生救护工作，指导组织实施灾后突发疾病防治及防疫各项应急措施；组织医疗卫生救护队，按要求发布灾后卫生应急处置信息等。

公安局：负责全县防汛抗旱社会治安管理和交通管理工作。依法打击影响防汛抗旱工作的违法犯罪活动，维护防汛抗旱工程及设施安全，保障抗洪抢险、抗旱救灾工作的顺利进行和社会的稳定，妥善处置因防汛抗旱引发的群体性治安事件；协助灾害发生地政府做好危险区域群众撤离和维护社会治安、交通疏导工作，确保运送防汛抗旱抢险人员、物资车辆优先通行；城区内涝汛情严重时，根据灾情需要，公安交警部门对积水严重路段、地道桥实行封闭，保障行人车辆的安全。

财政局：负责落实防汛、抗旱、救灾及水毁工程修复经费预算，并及时拨付资金。

生态环境分局：负责组织、协调做好防汛抗旱工作中次生突发生态环境事件的应急处置工作。

交通运输局：负责组织、协调运输企业和有关部门，为紧急抢险提供车辆、船舶等运输工具；协助有关部门做好防汛抗旱物资、器材的调运工作；负责县管以上道路、桥梁、隧道等市政设施改造、维修、养护建设项目的安全防护和防汛工作，制订公路、桥梁的清障处理方案，及时抢修公路水毁工程，确保交通干线畅通。

民政局：负责受灾地区处理受灾、遇难人员善后事宜，负责困难灾民社会救助工作及特殊供养人员的安置和收养工作。

教育局：负责指导、协调全县教育系统防汛安全工作，督促落实非常情况下教学单位的人员安全、财产转移措施，配合有关部门做好全县师生饮用水安全工作。

文化旅游和广播电视局：负责协调指导广播电视台（站）的防汛抗旱宣传工作，及时准确报道经县防汛抗旱指挥部审定的汛情、旱情、灾情和防汛抗旱动态信息，及时发布县防汛抗旱指挥部发布的各类预警、应急响应和紧急通知。

统计局：负责向县防汛抗旱指挥部提供全县人口、经济、农业等全县性基本统计数据；协助指导县应急管理局、县自然资源局、县农业农村局等有关单位做好洪旱灾害的统计、上报工作。

住房和城乡建设局：负责全县建设工程施工的防汛协调与行业监管工作；组织施工单位做好建设工程防汛工作，组织开展在建工地的安全监督检查，落实防汛责任和安全措施，重点做好基坑、边坡以及塔吊、脚手架基础、市政工程等重点部位的安全防护；负责全县危房的防汛安全监管工作，指导各地区做好受灾群众临时转移安置工作；负责全县地下人防设施的安全防护和防汛工作，做好应急处置和防汛抢险准备，确保地下人防设施防汛安全；负责县政府投资的市政设施建设项目、公用工程建设项目及城区排水行政管理及县城排水设施、管网的维护工作。及城区排水防涝设施安全运行及全县排水防涝协调联动工作，确保汛期城区内涝积水有效排除，做好应急处置和防汛抢险准备，确保项目建设的防汛安全。

沈阳康平燃气有限公司:负责全县所属燃气设施安全运行和防汛工作，做好应急处置和防汛抢险准备，确保燃气设施防汛安全。

自来水公司：负责管辖区域内供水设施安全，在发生干旱、供水危机时，全力保障全县居民生活用水安全和抗灾用水供应；配合县自然资源局编制县级抗旱应急预案。

沈阳供电康平分公司：负责防汛抗旱电力供给，抗灾期间做好全县的安全供电，及时调度抗灾用电和抢修受灾害损坏的电力设施。

中国联通康平分公司、中国移动康平分公司、中国电信康平分公司、中国铁塔股份有限公司沈阳市分公司康平办事处：负责通信设施的安全，提供防汛抗旱通信保障。

中国人保康平分公司：在防汛抗旱期间，督促有关财产保险机构协助投保单位做好防灾防损工作，灾后指导有关财产保险机构及时做好受灾保户理赔工作。

中石油康平营业部：负责防汛抗旱抢险救灾期间的油料供应工作。

- 工作要求

3.2.3 乡镇（街道）级防汛抗旱指挥部职责

乡镇（街道）级防汛抗旱指挥部在上级防汛抗旱指挥部和同级人民政府的领导下，严格落实属地管理职责，组织和指挥辖区内的防汛抗旱工作。

3.2.4 其他防汛抗旱指挥部职责

有防汛抗旱任务的部门、单位要根据需要成立防汛抗旱指挥部；针对重大突发事件，可组建临时指挥部，具体负责应急处置工作。

3.3 县防汛抗旱指挥部办公室

县防汛抗旱指挥部办公室负责组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作。负责县防汛抗旱指挥部各成员单位综合协调工作，组织各成员单位分析会商、研究部署和开展防汛抗旱工作，并向县防汛抗旱指挥部提出重要指挥、调度、决策意见；负责全县汛情、旱情掌握和发布，组织协调水旱灾害应急救援工作；负责编制县级防汛抗旱应急预案并组织实施和演练，指导、监督全县防汛抗旱预案体系建设；组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送。承办县防汛抗旱指挥部领导交办的其他事项。

康平县防汛抗旱指挥部办公室设在县应急管理局，负责指挥部日常工作，办公室主任由应急管理局局长、县自然资源局局长、县住房和城乡建设局局长兼任，办公室副主任由县应急管理局分管副局长、县自然资源局分管副局长、县住房和城乡建设局分管副局长、县自然资源保护与行政执法中心主任、县城乡建设事务服务中心主任、县应急管理事务服务中心主任兼任。自然资源局、住房和城乡建设局以县防汛抗旱指挥部办公室名义承办或安排部署防汛抗旱工作，使用局印章代沈阳县防汛抗旱指挥部办公室印章，相关文件同步报县应急管理局备案归档。

4 工作机制

4.1 会商机制

成立由县应急管理局、气象局、自然资源局、住房和城乡建设局等县防汛抗旱指挥部成员单位及各地区防汛抗旱指挥部组成的会商小组，在可能发生城镇汛情灾情时，由县防汛抗旱指挥部指挥长、常务副指挥长、副指挥长或县防汛抗旱指挥部办公室主任主持会商，分析研判城区防汛形势，适时发布城区防汛预警、启动相应级别应急响应或直接启动城区防汛应急响应。会商方式可以采用集中会商、视频会商、电话会商、书面会商等形式。

4.2 专家咨询机制

县防汛抗旱指挥部办公室根据需要组织相关单位召集专家研究汛情，对城区防汛突发事件的发生和发展趋势、抢险救援方案、处置办法、恢复方案等进行调查研究、分析评估，提出相关建议；在汛期，专家组针对各种险情，提供科学而有效的抢险救援意见和方案，供县防汛抗旱指挥部和各级领导决策参考。必要时，根据县防汛抗旱指挥部的工作要求，赶赴现场指导防汛、抢险、救援、救灾工作。

4.3 指挥和调度机制

县防汛抗旱指挥部坚持统一指挥、统一部署、统一调度，各成员单位既要各司其职又要密切配合，联动联防开展工作。县防汛抗旱指挥部发布城区防汛预警或启动城区防汛应急响应后，县应急管理局、公安局、气象局、自然资源局、住房和城乡建设局等相关成员单位派相关领导进驻县防汛抗旱指挥部指挥中心进行联合指挥调度。

县防汛抗旱指挥部经会商研判后，于县气象局预报主要降雨时段开始前4小时发布城镇防汛预警、启动相应级别应急响应或直接启动城镇防汛应急响应，各相关乡镇（街道）及县防汛抗旱指挥部相关成员单位按照职责分工于县气象局预报主要降雨时段开始前1小时完成布防措施落实，县公安部门警力及消防部门救援力量于县气象局预报主要降雨时段开始前抵达指定值守岗位。特殊情况下，如发生突发强降雨过程，各相关乡镇（街道）及县防汛抗旱指挥部相关成员单位要坚持“以雨为令”，以最快速度完成布防，并做好应急处置各项工作。

县防汛抗旱指挥部发布城区防汛预警或启动城镇防汛应急响应后，将对相关乡镇（街道）、县防汛抗旱指挥部相关成员单位进行点调（手台点调、视频点调、手机点调等）。点调规则如下：

1.事前点调：预报主要降雨时段开始前1小时，各相关乡镇（街道）、县防汛抗旱指挥部相关成员单位报告应对措施落实情况、存在的问题、拟解决措施、提请县防汛抗旱指挥部解决的问题等内容。

2.事中点调：降雨开始后，县防汛抗旱指挥部将视情况对各相关乡镇（街道）、县防汛抗旱指挥部相关成员单位进行点调。一般情况下，Ⅳ级应急响应时每4小时点调1次，Ⅲ级应急响应时每3小时点调1次，Ⅱ级和Ⅰ级应急响应时每2小时点调1次。县防汛抗旱指挥部办公室将结合雨情、水情、工情、汛情实际，适时调整点调时间间隔，进行“点对点”精准调度。

4.4 信息报告机制

4.4.1 日常工作信息

主汛期，实行城区防汛工作信息每日零报告制度。各乡镇（街道）防汛抗旱指挥部办公室、县防汛抗旱指挥部各成员单位每天16时前，按照日报告信息模版向县防汛抗旱指挥部办公室报告当日工作动态信息。县防汛抗旱指挥部办公室将结合当年城区防汛工作实际，调整日常工作信息报告起止时间，以文件形式另行通知。

4.4.2 防汛应对信息

县防汛抗旱指挥部启动城区防汛应急响应后，各相关乡镇（街道）、县防汛抗旱指挥部相关成员单位向县防汛抗旱指挥部办公室报告防汛应对信息。信息报告规则如下：

（1）事前准备信息：预报主要降雨时段开始前1小时，各相关乡镇（街道）、县防汛抗旱指挥部相关成员单位按照信息报告模版报送强降雨防御布控措施落实情况。

（2）事中应对信息：降雨开始后，各相关乡镇（街道）、县防汛抗旱指挥部相关单位按照信息报告模版报送雨情、水情、工情、汛情、险情、应急处置等强降雨防御应对信息。一般情况下，Ⅳ级应急响应时每4小时报告1次，Ⅲ级应急响应时每3小时报告1次，Ⅱ级和Ⅰ级应急响应时每2小时报告1次。县防汛抗旱指挥部办公室将结合雨情、水情、工情、汛情等实际，适时调整信息报告时间间隔。如有险情、灾情等突发情况发生，各相关乡镇（街道）、县防汛抗旱指挥部相关成员单位要立即采取有效措施进行处置，并第一时间向县防汛抗旱指挥部办公室报告。

（3）事后总结信息：主要降雨时段结束1小时内，各相关乡镇（街道）、县防汛抗旱指挥部相关成员单位报告强降雨防御工作总结信息。

4.4.3 信息交流和发布

各级防汛抗旱指挥部办公室要加强对城镇防汛工作的宣传报道和汛情、灾情及防汛工作等方面的公众信息交流。一般公众信息由县防汛抗旱指挥部办公室通过媒体向社会发布，重要信息发布经县人民政府同意后由防汛抗旱指挥部指定发言人，通过本地新闻媒体统一向社会发布。

5 预防与预警

5.1 气象预警信息

县气象局每天7时、16时前两次通过书面报告、电子邮件及短信、微信等方式向县防汛抗旱指挥部各成员单位报送气象信息，并通过电视、广播等媒体向社会发布；发布暴雨预警时，县气象局除向上述部门发布信息外，还要通过电话、书面报告两种形式报县防汛抗旱指挥部办公室，同时通知各乡镇（街道）人民政府、县防汛抗旱指挥部各成员单位。县气象局预测可能发生大雨及以上量级降雨，但尚需继续研判时，应提前6小时向县防汛抗旱指挥部办公室报送气象预报信息，提前4小时、3小时分别报送预警（预警信息包括雷达回波位置、未来移动趋势、影响范围、持续时间、小时雨强等），县防汛抗旱指挥部将通过会商机制分析研判，适时发布城区防汛预警、启动城区防汛应急响应或直接启动城区防汛应急响应。

5.2 城区渍涝预警信息

当气象部门预报将出现降雨天气过程时，各级城区排水行政主管部门按照分级负责原则，确定城区渍涝灾害预警区域、级别，报告同级防汛抗旱指挥部办公室，并按照权限向社会发布，监督、组织、指导各级排水部门做好城区排水防涝有关准备工作。

5.3 预防预警准备

1.思想准备。各级城镇防汛指挥机构及各有关部门要做好抗大灾的思想准备，要加强宣传教育，增强广大市民的内涝灾害防范意识，提高自我保护能力。

2.组织准备。建立健全城镇防汛组织领导机构，完善城镇防汛工作机制，明确任务，落实责任，加强城镇防汛抢险救援救灾综合队伍与专业队伍建设。

3.工程准备。全力推进积水点改造和雨污混摘工程，加强对排水防涝设施的维护和管理，确保城区排水泵站运行正常，排水渠系畅通。县及各乡镇（街道）排水管理单位要全力做好排水设施维护和管渠的清扫疏通工作，汛前完成主要街路下雨水井及连通管等排水系统重点部位的清掏、清扫疏通，同时全面检修城区排水泵站、闸门设施和抢险机动设备，确保排水设施汛期安全运行，为城区防汛工作奠定基础。

4.预案准备。各乡镇（街道）防汛抗旱指挥部、县防汛抗旱指挥部各成员单位要结合本地区、本行业城镇防汛工作实际，组织完成城区防汛应急预案修订工作；住建局负责组织应急、公安、消防等部门编制城市易积水点位“一点一策”防控方案。入汛前，各乡镇（街道）、各有关部门要将城区防汛预案、方案等报送县防汛抗旱指挥部办公室备案。

5.物料准备。按照统一指挥、分级分部门管理的原则，各乡镇（街道）防汛抗旱指挥部、县防汛抗旱指挥部各相关成员单位分别储备足够的防汛物料、设备、工具等，合理配置。特别是要在防汛重点部位储备足够数量的抢险物料，以备急需。防汛物资及设备可采取自储、委托储备等多种方式储存。
    6.通信准备。联通、移动、电信、铁塔通信单位汛前检修检测好通讯线路和设备、确保防汛通信设施完好和联络畅通。各乡镇（街道）防汛抗旱指挥部、县防汛抗旱指挥部各成员单位要配备足够的对讲机、卫星电话等通讯联络工具。汛期，各级防汛相关人员要保证对讲机、手机24小时开通，确保通讯畅通，应答及时，保证雨情、水情、工情、灾情等信息及指挥调度指令及时传递。
    7.防汛检查。县及各乡镇（街道）防汛抗旱指挥部、各成员单位组织开展对城区防汛与城区排水防涝工作的监督检查，开展定期与不定期的防汛安全检查和演练，重点检查组织机构、防汛预案及责任制、物资储备、抢险队伍、隐患排查整改等工作的落实情况，并随时进行防汛调度演练。其他有防汛任务的单位都要对所属工程设施和非工程措施，汛前进行细致的自检自查，发现问题立即有效整改。
    8.日常管理。由各行业主管部门负责城镇防汛的日常管理工作，汛期全县各级防汛部门实行24小时值班制度，各成员单位主要领导、主管领导要视雨情、汛情实际靠前指挥。值班人员要坚守岗位，掌握汛情，及时传递相关信息，处理突发险情，做好值班记录，并及时向行业主管部门和上级防汛抗旱指挥部报告。

5.4 预警级别划分

城区防汛预警级别根据可能造成危害的程度，由低到高划分为Ⅳ级（一般）、Ⅲ级（较重）、Ⅱ级（严重）、Ⅰ级（特别严重）四个预警级别，分别对应预警颜色为蓝色、黄色、橙色及红色表示。

5.4.1 Ⅳ级蓝色预警

当可能发生以下情况之一者，由县防汛抗旱指挥部办公室主任主持会商，按照会商意见，适时发布城区防汛Ⅳ级预警：

（1）县气象局预报24小时降雨量25～50毫米（大雨）且1小时降雨量≥20毫米；

（2）县气象局发布暴雨蓝色预警信号包含2个或以上中心城区行政区域；

（3）3个或以上乡镇（街道）发布城镇防汛Ⅳ级预警；

（4）可能发生或者即将发生造成人员伤亡和财产损失或对城区安全运行及社会造成影响的降水过程。

5.4.2 Ⅲ级黄色预警

当可能发生以下情况之一者，由县防汛抗旱指挥部副指挥长主持会商，按照会商意见，适时发布城区防汛Ⅲ级预警：

（1）县气象局预报24小时降雨量50～100毫米（暴雨）且1小时降雨量≥30毫米；

（2）县气象局发布暴雨黄色预警信号包含2个或以上中心城区行政区域；

（3）3个或以上乡镇（街道）发布城区防汛Ⅲ级预警；

（4）可能发生或者即将发生造成较大人员伤亡和财产损失或对城区安全运行及社会造成较大影响的降水过程。

5.4.3 Ⅱ级橙色预警

当可能发生以下情况之一者，由县防汛抗旱指挥部常务副指挥长（或委托副指挥长）主持会商，按照会商意见，适时发布城区防汛Ⅱ级预警：

（1）县气象局预报24小时降雨量100～250毫米（大暴雨）；

（2）县气象局发布暴雨橙色预警信号包含2个或以上中心城区行政区域；

（3）3个或以上乡镇（街道）发布城区防汛Ⅱ级预警；

（4）可能发生或者即将发生造成重大人员伤亡和财产损失或对城区安全运行及社会造成重大影响的降水过程。

5.4.4 Ⅰ级红色预警

当可能发生以下情况之一者，由县防汛抗旱指挥部指挥长（或委托常务副指挥长、副指挥长）主持会商，按照会商意见，适时发布城区防汛Ⅰ级预警：

（1）县气象局预报24小时降雨量≥250毫米（特大暴雨）；

（2）县气象局发布暴雨红色预警信号包含2个或以上中心城区行政区域；

（3）3个或以上区乡镇（街道）发布城区防汛Ⅰ级预警；

（4）可能发生或者即将发生造成群体性伤亡和财产损失特别严重或对城区安全运行及社会造成特别严重影响的降水过程。

5.5 预警流程

当气象部门发布气象预警信息后，县防汛抗旱指挥部办公室按照会商机制组织相关成员单位、相关乡镇（街道）、专家等进行会商，分析研判城区防汛形势，提出预警发布意见，报县防汛抗旱指挥部相关领导签发。

5.6 预警发布

5.6.1 预警发布单位

（1）城区防汛Ⅰ级预警由县防汛抗旱指挥部指挥长签批，由县防汛抗旱指挥部发布。

（2）城区防汛Ⅱ级预警由县防汛抗旱指挥部常务副指挥长签批，由县防汛抗旱指挥部发布。

（3）城区防汛Ⅲ级预警由县防汛抗旱指挥部副指挥长签批，由县防汛抗旱指挥部办公室发布。

（4）城区防汛Ⅳ级预警由县防汛抗旱指挥部办公室主任签批，由县防汛抗旱指挥部办公室发布。

5.6.2 预警发布方式

除行政渠道外，同时利用广播、电视、报刊、网络等方式向社会公开发布。

5.6.3 预警级别变更

当雨情、汛情变化和事态发展达到低一级预警指标上限或接近高一级预警指标下限并呈持续发展趋势时，要适时发布高一级别城区防汛预警。城区防汛预警发布一般从低到高逐级发布，在特殊情况下，可直接发布更高级别城区防汛预警或直接启动更高级别城区防汛应急响应。

5.6.4 预警解除程序

当雨情、汛情已经解除，按照原预警发布程序解除预警。

5.6.5 预警发布范围

城区防汛预警，根据雨情、汛情实际发展情况向全县发布或只向相关乡镇（街道）及相关部门、单位发布。

6 应急响应

6.1 应急响应的总体要求

1.与城区防汛预警级别相对应，按暴雨灾害的严重程度和范围，将应急响应行动分为四个等级。

2.坚持以人为本，生命至上，全面排查，周密部署，全力保障人民生命财产安全；采取应急措施，科学调度，奋力抢险，做到标准内降雨城区内不积涝成灾，确保城区基础设施正常运转，供电、供水、供气、通讯、交通不中断，无房屋倒塌和人员伤亡。

3.严格执行行政首长负责制，强化统一指挥、分级分部门负责，完善工作机制；发挥各级防汛抗旱指挥部牵头抓总职能，加强防汛抗旱工作统筹协调，落实各方责任，发挥成员单位专业优势，形成工作合力。

4.住房和城乡建设局结合康平县城镇排水防涝设施实际，负责组织编制主管行业领域城区排水防涝应急预案，细化城区排水防涝调度规程，压实排水责任，妥善处置排水纠纷，实化积水强排应急处置措施。各泵站、涵闸、管渠等城区排水防涝设施及影响城区排水的拦河闸坝等水利工程的启闭由其管理单位负责。

5.内涝等灾害发生后，按照属地和分级分部门负责的原则，由事发地人民政府和县防汛抗旱指挥部有关成员单位负责组织实施排涝、抢险救灾等方面的工作。

6.各乡镇（街道）防汛抗旱指挥部办公室、县防汛抗旱指挥部成员单位在接到内涝灾害信息及处置过程中，应及时向县防汛抗旱指挥部办公室报告情况，造成人员伤亡的突发事件，应立即报告。

7.因内涝等灾害而衍生的疾病流行、交通事故等次生灾害，事发地防汛抗旱指挥部应指导协调有关部门全力抢救和处置，采取有效措施切断灾害扩大的传播链，防止次生或衍生灾害蔓延，并及时向同级人民政府和上级防汛抗旱指挥部报告。

8.近年来极端天气事件呈现突发、多发、频发的态势，局地性、个别点位的强降雨天气时有发生（含非汛期），各乡镇（街道）及县防汛抗旱指挥部各成员单位要时刻保持高度戒备，严格执行“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛工作方针，落实属地和分级分部门职责，加强会商研判，按照本地区、本部门预案及时启动城区防汛应急响应行动，有效处置突发险情，全力确保城区生产生活安全运行。

6.1.1 中雨量级降雨应急响应要求

（1）各级防汛抗旱指挥部办公室要坚持以预报降雨为令，实时掌握降雨预报预警信息，加强对雨情、水情、汛情及发展趋势的会商研判，提早组织落实安全防范应对措施，适时启动本级城区防汛应急预案。

（2）县气象局要加强气象监测和降雨预报预警工作，及时准确向各级防汛抗旱指挥部办公室、县防汛抗旱指挥部有关成员单位提报阵雨、小雨、中雨等量级降雨预报预警信息，尽最大可能延长预见期并提高降雨量级、降雨区域、降雨时段、小时雨强等预报预警精度，为各级防汛抗旱指挥部、各有关部门组织落实安全防范措施、精准调度提供重要技术支撑。

（3）住房和城乡建设局要根据气象部门降雨预报预警信息，组织在建工地、深基坑等项目落实安全防范措施；加强分析研判，强化城区排水设施调度，提早开启排水泵站抽升，降低排水管道水位；组织各级排水部门针对易积水点位防控重点部位、重要区域落实排水队伍、车辆、设备等防范措施，及时抢排积水。

（4）县公安局要根据气象部门降雨预报预警信息，提前做好警力配备，加强对易积水点位等防控重点部位、重要路段的交通疏导和调度工作。当个别区域出现突发严重积水时，要采取远端交通管制、调流措施，并在影响行人和行车安全的区域设立警示标志。

（5）县城乡建设综合行政执法中心要根据气象部门降雨预报预警信息，加强对广告牌、绿化树木的巡视和安全防范措施落实，供电、供水、供气、通讯、消防等部门做好调动应急抢险队伍和物资设备参加突发事件处置准备。

（6）县防汛抗旱指挥部其他成员单位要按照职责分工，提早组织落实主管行业领域及本部门安全防范应对措施；加强会商研判，适时启动本部门城区防汛应急预案，共同做好降雨安全防范工作。

（7）严格执行汛期24小时领导在岗带班的应急值班值宿制度，指定专人持防汛应急手台，确保通讯畅通；严禁擅离职守、电话转接。加强信息沟通和报送，如有突发险情要第一时间有效处置，并立即向行业主管部门和县防汛抗旱指挥部办公室报告。

6.1.2 暴雨内涝应急响应要求

（1）强化分析研判，适时转移安置城乡危房户、棚户区及受暴雨影响区域人员，全力确保人民群众生命安全。

（2）适时采取学校停课、危化企业停工、旅游景区关闭等应急措施，做好重点地区、重点行业安全防范。

（3）加大宣传力度，多渠道实时发布气象预警信息和城区防汛信息，建议居民尽量减少外出并提醒公众做好安全防护；劝离易积水点位及城区低洼地区已停驶车辆，避免出现大范围车辆集中受淹。

（4）加强城区排水防涝设施调度，降低排水管道水位。暴雨前，各泵站全部打开进水池闸门，同时增加机泵运行台数，保持低水位运行；暴雨过程中，加大城区重点出口泵站抽升力度，加快城区积水的排除；适时坍落城区河道上的拦河闸坝，降低河道水位。

（5）坚持“以雨为令”，各级排水部门组织排水人员清除所属街路雨水井上阻水物；对重点易积水点位、下穿式桥涵等易涝积水区域落实抢险队伍和移动泵车，随时准备强排低洼易涝区域的积水。

（6）加大交通巡管力度，强化交通安全疏导工作。第一时间施救水淹车内司乘人员，及时牵引被困机动车辆。当积水路段水深超过25厘米时，实行临时交通远端封闭、调流措施。特别是因强降雨后形成的积水点位，要加强巡视，坚决做到水位不消除，警力不撤离。各级城区排水、城管执法等部门巡管人员加强对街路及市政设施的巡查，配合交警维护现场交通秩序，发现险情及时处置并报告县防汛抗旱指挥部办公室。

6.1.3 雷雨大风及短时强降雨应急响应要求

（1）加强供电管理。供电系统是城镇供水、排水和其他行业正常生产运行的重要保障，应加强供电管理，做好防御工作，有计划地将架线电缆改为地下敷设，及时协同绿化部门进行树木修剪，以防电力线路被风摧断或被树木倒伏压断后断电。当遇有雷雨大风暴雨预警时，沈阳供电康平分公司要强化供电线路巡护及供电系统临时故障抢修工作的指挥和调度，确保城区排水泵站、市政设施及居民用电安全。

（2）加强城区排水泵站供电保障。城区排水泵站是排除城区内涝积水的重要枢纽设施，为保障城区排除内涝积水的需要，城区各泵站要设置双电源、配备发电机组。

（3）加强广告牌匾及树木管护。户外广告牌匾管理部门与园林绿化管理部门做好汛前准备，备足物料，提前巡查、做好加固街路广告牌和树木倒伏的防护工作。雷雨大风期间要强化巡视，及时清除刮断树枝、倒伏树木等路障。

（4）加强在建工地安全管理。遇有雷电大风天气，各类户外在建施工现场要适时停止施工作业，确保施工现场相关人员安全和在建项目安全。

（5）加强监测预报预警和应急响应。气象部门强化天气滚动预报，及时发布雷雨大风及短时强降雨预报预警信息。各级防汛抗旱指挥部及相关部门、单位加强汛期应急值守和会商研判，及时启动预案和应急响应措施，全力做好雷雨大风及短时强降雨安全防范工作，保障城区安全运行。

（6）加强灾害性天气宣传。各乡镇（街道）和相关部门要加强宣传工作，让广大居民了解短时强降水、雷电、雷暴大风等局地强对流灾害天气安全防范常识和逃避险知识，减少和避免出现灾害造成的经济损失和人员伤亡。

（7）加强城区内涝积水防范。加强易积水点位巡查，清理排水通道杂物，及时疏排积水区域，必要时要采取应急排水措施，尽速抢排积水。公安交警部门结合路段积水情况适时采取交通封闭措施，确保人员和车辆安全。

6.2 应急响应行动

1.当县防汛抗旱指挥部办公室收到县气象部门大雨及以上量级降雨预报预警信息后，县防汛抗旱指挥部相关领导进驻县防汛抗旱指挥部指挥中心，县防汛抗旱指挥部全体成员或相关成员参加，作出相应的工作部署，适时启动城区防汛应急响应，并迅速将汛情上报县委、县人民政府。县防汛抗旱指挥部可在报纸、电视、广播、网络等媒体发布汛情通告，通告城区汛情及抢险救援救灾行动等情况。

2.县防汛抗旱指挥部根据抢险救援救灾需要，调度和动员各类社会力量（消防、民兵预备役人员等）全力抢险救援救灾。住房和城乡建设局负责城镇排水防涝设施调度管理，组织排水部门落实易积水点位布控措施，在建施工项目落实安全防范措施；县公安局负责组织落实交通疏导保障措施；县交通运输局负责组织落实城镇公共交通和抢险救援救灾运输车辆保障；县生态环境分局负责水质监测和污染源监控；县卫健局负责组织开展医疗救治和疾病防控工作；供电公司负责组织落实应急抢险队伍和装备器材，全力保障抗灾用电和电力抢险维修；各级各部门抢险队伍要按照不同级别应急响应要求前置抢险救援救灾力量；县防汛抗旱指挥部其他成员单位按照职责分工组织开展相关工作。

3.各乡镇（街道）按照本级城区防汛应急预案，适时启动辖区城区防汛应急响应；严格贯彻落实县防汛抗旱指挥部应急响应要求，全面承担本行政区域的城区防汛工作，根据预案适时转移危险区域群众，并将工作情况报县防汛抗旱指挥部办公室；受灾地区的各级党政主要负责人应到一线指挥，县防汛抗旱指挥部相关负责人、成员单位负责人应按照职责到分管的区域或驻点重灾区具体组织指挥抢险救援救灾工作。

4.当排水排涝工程出现严重险情或城区发生严重内涝灾害时，属地防汛抗旱指挥部或工程主管部门要立即成立现场抢险指挥机构，全力组织抢险；公安交警部门适时实施交通管制措施。必要时，按照权限和“1+M+N”指挥体系模式，成立县级现场应急指挥机构，组织开展应急抢险救援救灾处置工作。

6.2.1 Ⅳ级应急响应

县防汛抗旱指挥部办公室主任主持会商，按照会商意见，适时启动城镇防汛Ⅳ级应急响应。

（1）县应急管理局、气象局、公安局、住房和城乡建设局等成员单位相关领导进驻县防汛抗旱指挥部指挥中心，统一作出工作部署，进行联合指挥调度。

（2）县防汛抗旱指挥部办公室应根据县气象局气象预警信息和自然资源局、自然资源中心监测预警信息，随时准备作出响应行动升级的准备。

（3）县委宣传部负责组织全县各新闻单位及所属新媒体平台、公共信息发布平台及时发布城区防汛预警信息，提醒公众做好防护，并做好正面舆情引导。

（4）相关乡镇（街道）防汛抗旱指挥部及县防汛抗旱指挥部成员单位相关领导上岗就位，组织落实易积水点位、危房户、隧道、地下空间、下穿式地道桥、棚户区、施工现场等防御重点的布控措施。各级各类抢险队伍及物资、设备储备单位做好投入抢险工作准备。

（5）各相关乡镇（街道）、公安交警部门要及时劝离易积水点位周边停驶车辆；当道路区域积水深度超过25厘米时，县公安交警部门要采取远端交通管制、调流措施，并在影响行人和行车安全的区域设立警示标志。

（6）住房和城乡建设局负责加强城镇排水设施调度；各级排水部门按照职责分工布控到位，全力做好积水抢排准备工作；各级机动排水队伍及车辆、移动泵车等进行备勤，随时准备支援、应对突发积水抢排工作。

（7）相关乡镇（街道）及县自然资源局、自然资源保护与行政执法中心等县防汛抗旱指挥部相关成员单位要加强河道水位巡查、流量监控。

（8）如有险情发生，相关乡镇（街道）及县防汛抗旱指挥部相关成员单位要立即采取安全隔离措施，有效处置或控制险情继续发展，第一时间向县防汛抗旱指挥部办公室报告。

（9）县卫生健康局负责组织救治医疗队及救护车辆进行备勤，做好受伤人员的医疗救治等卫生应急准备工作。

（10）城镇供水、供电、供气、通讯等县防汛抗旱指挥部成员单位要强化应急值守和巡视，做好突发险情应急处置。

（11）县防汛抗旱指挥部其他成员单位按照职责分工和本部门、本单位预案，做好相关工作。

6.2.2 Ⅲ级应急响应

县防汛抗旱指挥部副指挥长主持会商，按照会商意见，适时启动城区防汛Ⅲ级应急响应。

（1）县应急管理局、气象局、公安局、住房和城乡建设局、自然资源局等成员单位相关处室负责人或技术负责人进驻县防汛抗旱指挥部指挥中心，统一作出工作部署，进行联合指挥调度。

（2）县防汛抗旱指挥部办公室应根据县气象局气象预报预警和县自然资源局、自然资源保护与行政执法中心监测预警信息，随时准备作出响应行动升级的准备。

（3）县委宣传部负责组织做好城镇防汛应急响应信息发布、防汛逃避险知识宣传、正面舆情引导等工作，对应急措施及落实情况适时进行信息发布。

（4）相关乡镇（街道）防汛抗旱指挥部及县防汛抗旱指挥部各成员单位主管领导全部到岗，组织落实辖区防御重点布控措施，加强对主管行业领域的监管和调度。各级抢险队伍及物资、设备储备单位做好随时投入抢险工作准备。

（5）县防汛抗旱指挥部办公室适时派出检查组、督查组，重点检查、指导各乡镇（街道）及各部门防汛措施落实情况。

（6）相关乡镇（街道）及县住房和城乡建设局、自然资源局要加强分析研判，及时启动本地区、本部门预案，适时转移城乡危房户（棚户区）、山洪灾害易发区及地质灾害易发区等受强降雨或洪水威胁区域人员，并妥善安置。

（7）县住房和城乡建设局负责加强城区排水防涝设施调度，组织各级排水部门落实易积水点位布控措施；县防汛抗旱指挥部相关成员单位组织强化易积水点位积水抢排和突发事件应急抢险救援工作；负责组织落实在建施工项目安全防护措施，加强巡查监视，确保安全。

（8）所有易积水点位周边、城区低洼地带禁止停车；当道路、下穿式地道桥等区域积水深度超过25厘米时，县公安交警部门要采取远端交通管制、调流措施，并在影响行人和行车安全的区域设立警示标志。对积水严重的地道桥采取临时封闭交通，对被困桥下的机动车辆及时牵引，保障交通畅通。

（9）相关区乡镇（街道）、县防汛抗旱指挥部相关成员单位负责组织落实地下商场、地下车库等地下空间安全防范措施，防止出现雨水倒灌。

（10）县城乡建设综合执法中心负责组织相关部门加固各类广告牌匾，加强巡查巡视，及时清理倒伏树木、折枝，组织落实路面塌陷应急处置措施，避免影响正常交通和出现伤人事故。

（11）县卫生健康局负责组织增加救治医疗队队员及救护车辆进行备勤，做好受伤人员的医疗救治等卫生应急准备工作。

（12）人保康平分公司理赔线全员24小时上岗待命，增设应急报案电话，增加人员力量全力做好水淹车等事故处理工作。

（13）康平县自来水公司负责组织抢修队伍及车辆、发电机等进行备勤，随时准备处置供水突发险情；县市政管理部门组织出动排水队伍及车辆、抢险设备对县属易积水点位进行现场布控，及时清除雨水井篦上的阻水物。

（14）沈阳供电康平分公司负责组织抢修队伍及车辆、发电车等进行备勤，加强巡查巡视，随时准备处置突发险情。

（15）沈阳康平燃气有限公司负责组织抢险队伍及车辆、仪器、水泵、发电机、起重机、挖掘机等进行备勤，随时准备处置突发险情。

（16）联通、移动、电信康平分公司及铁塔康平办事处落实专人进行值班值守，分别组织抢险队伍进行备勤，随时准备处置突发险情。

（17）其他县防汛抗旱指挥部成员单位按照职责分工和本部门、本单位预案，做好相关工作。如有险情发生，相关乡镇（街道）及县防汛抗旱指挥部相关成员单位要立即采取安全隔离措施，有效处置或控制险情继续发展，第一时间向县防汛抗旱指挥部办公室报告。

6.2.3 Ⅱ级应急响应

县防汛抗旱指挥部常务副指挥长（或委托副指挥长）主持会商，按照会商意见，适时启动城区防汛Ⅱ级应急响应。

（1）县应急管理局、气象局、公安局、住房和城乡建设局、城乡建设综合行政执法中心、自然资源局、教育局、交通运输局、沈阳供电康平分公司、自来水公司等成员单位主管领导或技术负责人进驻县防汛抗旱指挥部指挥中心，统一作出工作部署，进行联合指挥调度。

（2）县防汛抗旱指挥部应根据县气象局气象预报预警和县自然资源局、自然资源保护与行政执法中心监测预警信息，随时准备作出响应行动升级的准备。

（3）县委宣传部负责组织做好城区防汛应急响应信息发布、防汛逃避险知识宣传、正面舆情引导等工作，及时发布应急措施落实情况的动态工作信息，适时以新闻发布会等形式进行权威信息发布，做好舆情监控及媒体信息研判。

（4）县防汛抗旱指挥部适时派出检查组、督查组或工作组，重点督查、指导各乡镇（街道）防汛措施落实情况。

（5）各行业主管部门要结合主管行业领域实际，适时派出检查组、督查组、专家组或工作组，监督、指导主管行业领域布控措施落实及应急处置工作。

（6）各乡镇（街道）防汛抗旱指挥部及县防汛抗旱指挥部各成员单位要强化会商研判，提早启动本地区、本部门防汛应急预案，各级各类防汛责任人在岗在位，靠前指挥，做好防汛抢险救援准备。

（7）各相关乡镇（街道）及自然资源局、住房和城乡建设局等县防汛抗旱指挥部相关成员单位要强化分析研判，及时启动本地区、本部门预案，适时转移城乡危房户（棚户区）、山洪灾害易发区、地质灾害易发区、施工现场工棚等人员；对已转移人员进行妥善安置，加强监控，防止已转移安置人员回流；要根据实际情况，组织落实安全防控措施，避免因房屋倒塌造成人员伤害或次生灾害。

（8）各乡镇（街道）及县防汛抗旱指挥部各成员单位防汛抢险物资、车辆、设备做好装车调用准备；各级各类抢险队伍做好集结准备，服从指挥、调度指令，随时准备投入应急抢险工作。

（9）县住房和城乡建设局负责加强城镇排水泵站等工程联合调度和监管，保障城区排水通畅，全力组织抢排积水；适时组织专家组、工作组赶赴防汛重点区域、重要部位，为防汛应急抢险提供技术支撑。

（10）所有易积水点位周边、城区低洼地带及沿河两岸低洼区域禁止停车。各乡镇（街道）及县防汛抗旱指挥部相关成员单位要全面监视易积水区域、在建工地、城区河道、险情易发部位和地段等，做好突发险情应急抢险救援准备工作。

（11）县公安局负责组织增派警力进入备勤状态；各乡镇（街道）派出所按照应急响应要求，会同巡警、交警部门做好城区易积水点位勤务工作。当道路等区域积水深度超过25厘米时，采取远端交通管制、调流措施，并在影响行人和行车安全的区域设立警示标志；对积水严重的地道桥采取临时封闭交通，对被困桥下的机动车辆及时牵引，保证交通畅通。

（12）县卫生健康局负责组织增加救治医疗队队员及救护车辆进行备勤，做好受伤人员的医疗救治等卫生应急准备工作。

（13）县文化旅游和广播电视局根据灾害实际情况，组织、调度旅游景区减少售票或停止售票，其中涉山涉水的景区适时停止营业；指导各乡（镇）人民政府，街道办事处会同相关部门组织旅游景区做好游客转移、撤离、疏散及安置工作；负责组织文化旅游行业安全防范、应对及处置工作。

（14）县城乡建设综合执法中心负责组织系统内防汛人员及抢险队伍加强上路巡查巡视，加固户外广告牌、名木古树等，做好绿化倒伏树木清理等行业主管领域安全防控和应急处置工作。

（15）县交通运输局负责组织公共交通运力调度，确保强降雨期间客运交通秩序和安全，组织、协调运输企业和有关部门为紧急抢险提供车辆运输工具。

（16）人民保险康平分公司负责协调各救援单位，第一时间对水淹车等故障车辆进行施救；落实专人负责出险报案和赔付统计，派专人赴易积水路段进行宣传，避免出现大量私家车集中被淹情况。

（17）康平县自来水公司负责组织抢修队伍及车辆、发电机等进行备勤，随时准备处置供水突发险情；县市政管理部门组织出动排水队伍及车辆、抢险设备对县属易积水点位进行现场布控，及时清除雨水井篦上的阻水物。

（18）沈阳供电康平分公司负责组织增加抢修队伍及车辆、发电车等进行备勤，启动抢险预案，及时处置突发险情，确保供电安全。

（19）沈阳康平燃气有限公司负责组织增加抢险队伍及车辆、仪器、水泵、发电机、起重机、挖掘机等进行备勤，随时准备处置突发险情。

（20）中国联通康平分公司、中国移动康平分公司、中国电信康平分公司、中国铁塔股份有限公司沈阳市分公司康平办事处应急队伍及车辆、大型应急通讯车、应急发电车等集结到位，随时准备处置突发险情。

（21）各乡镇（街道）及县防汛抗旱指挥部各成员单位要严格落实责任，加强组织领导，强化巡查值守和布控措施落实。如有险情发生，要立即采取安全隔离措施，有效处置或控制险情继续发展，第一时间向县防汛抗旱指挥部办公室报告。

6.2.4 Ⅰ级应急响应

县防汛抗旱指挥部指挥长（或委托常务副指挥长、副指挥长）主持会商，按照会商意见，适时启动城区防汛Ⅰ级应急响应：

（1）县防汛抗旱指挥部全体领导成员进驻县防汛抗旱指挥部指挥中心，统一作出工作部署，进行联合指挥调度。

（2）县防汛抗旱指挥部应根据县气象局气象预报预警和自然资源局、自然资源保护与行政执法中心监测预警信息，迅速发出防汛调度指令，领导、组织、协调、指导、监督城区防汛抢险救援救灾工作。

（3）县委宣传部负责组织做好城区防汛应急响应信息发布，建议居民尽量避免外出并提醒公众做好防护，做好正面舆情引导；及时发布应急措施落实情况的动态工作信息，实时发布各部门自身工作开展情况信息；适时以新闻发布会等形式进行信息发布，做好舆情监控及媒体信息研判。

（4）县防汛抗旱指挥部派出督查组或工作组，重点督查、指导各乡镇（街道）防汛措施落实情况。

（5）各行业主管部门要结合主管行业领域实际，派出督查组、检查组、专家组或工作组，监督、指导主管行业领域布控措施落实及应急处置工作。

（6）各乡镇（街道）及县防汛抗旱指挥部各成员单位立即进入紧急状态。各级各类防汛责任人要深入一线，靠前指挥，做好防汛抢险救援救灾工作。

（7）各相关区乡镇（街道）及县住房和城乡建设局、自然资源局、自然资源保护与行政执法中心等县防汛抗旱指挥部相关成员单位要强化分析研判，提前转移安置城乡危房户（棚户区）、山洪灾害易发区、地质灾害易发区、施工现场工棚等受强降雨或洪水威胁区域人员，确保应转尽转，并做好妥善安置。进一步加强监控，防止已转移安置人员回流；要根据实际情况，落实安全防控措施，避免因房屋倒塌造成人员伤害或次生灾害。

（8）县住房和城乡建设局负责强化城区排水泵站等水务工程联合调度和监管，保障城区排水通畅，全力组织抢排积水；组织专家组、工作组抵达防汛重点地区或薄弱部位，为防汛应急抢险提供技术支撑。

（9）所有易积水点位周边、城区低洼地带及沿河两岸低洼区域禁止停车。各乡镇（街道）及县防汛抗旱指挥部相关成员单位要全面监视易积水区域、城区河道、险情易发部位和地段等，做好突发险情应急抢险救援工作。

（10）县公安局负责组织增加警力进入备勤状态；各乡镇（街道）派出所要按照应急响应要求，会同巡警、交警部门做好城区易积水点位勤务工作。当区域积水深度超过25厘米时，采取远端交通管制、调流措施，并在影响行人和行车安全的区域设立警示标志。特别是因强降雨后形成的积水点位，要加强巡视，坚决做到积水不消除，警力不撤离。

（11）各乡镇（街道）及各行业主管部门负责组织在建工地停工、临河危化企业停产工作，并落实好安全防护措施。

（12）县教育局负责组织学校、培训机构等停课，落实校舍安全防范措施和教育系统应急处置工作。

（13）县文化旅游和广播电视局负责组织户外旅游景区停业，落实文化旅游行业安全防范、应对和应急处置工作。

（14）各乡镇（街道）、各行业领域主管部门及各相关单位负责组织在地下商场、地下车库等入口部位落实围堰、挡水板等措施，并视雨情随时加高围堰或封闭入口，防止雨水倒灌。

（15）各乡镇（街道）及县防汛抗旱指挥部各成员单位防汛抢险物资、车辆、设备布控到位，无条件完成各项指令性任务；各级抢险队伍前置至易出险部位，服从指挥、调度，迅速排除险情或控制险情发展。

（16）县应急管理局负责监督指导工矿商贸企业（非煤矿山、尾矿库、危化品等）落实好防御措施。

（17）县卫生健康局负责组织增加救治医疗队队员及救护车辆进行备勤，做好受伤人员的医疗救治等卫生应急工作。

（18）县住房和城乡建设局（人防办）要按照人防工事汛期的处理程序，负责组织做好安全防范和应急处置工作。

（19）县城乡建设综合执法中心负责组织系统内防汛人员及抢险队伍加密巡查巡视，加固户外广告牌，做好绿化倒伏树木清理等行业主管领域安全防控和应急处置工作。

（20）县交通运输局负责加强公共交通运力调度，确保强降雨期间客运交通秩序和安全，组织、协调运输企业和有关部门为紧急抢险提供车辆等运输工具；及时抢修所辖公路水毁路段，保障交通干线和抢险救援救灾重要线路畅通。

（21）县发展和改革局（商务局）负责按照审批程序，启动猪肉等重要生活必需品调控机制，确保我县猪肉等市场供应不脱销、不断档。

（22）人保康平分公司负责组织减免、简化理赔要件及程序，快速处理水淹车等理赔报案。

（23）康平县自来水公司负责组织抢修队伍及车辆、发电机等进行备勤，随时准备处置供水突发险情；县市政管理部门组织出动排水队伍及车辆、抢险设备对县属易积水点位进行现场布控，及时清除雨水井篦上的阻水物。

（24）沈阳供电康平分公司负责组织增加抢修队伍人员及车辆、发电车等进行备勤；重要变电站恢复有人值守，启动抢险预案，及时处置突发险情，确保供电安全。

（25）沈阳康平燃气有限公司负责组织增加抢险队伍人员及车辆、仪器、水泵、发电机、起重机、挖掘机等进行备勤，随时准备处置突发险情。

（26）中国联通康平分公司、中国移动康平分公司、中国电信康平分公司、中国铁塔股份有限公司沈阳市分公司康平办事处负责组织增加应急抢险队伍人员及车辆、物资装备、卫星电话、大型应急通讯车、发电车等集结到位，随时准备处置突发险情。

（27）各乡镇（街道）及县防汛抗旱指挥部各成员单位要严格落实责任，加强组织领导，强化巡查值守、布控措施和应急处置工作。如有险情发生，要立即采取安全隔离措施，有效处置或控制险情继续发展，第一时间向县防汛抗旱指挥部办公室报告。

6.4 应急响应结束

当出现以下情况之一者，由县防汛抗旱指挥部相关领导组织会商，按照会商意见及原应急响应签发程序结束应急响应；或由县防汛抗旱指挥部办公室提出应急响应结束建议，按照原应急响应签发程序结束应急响应。

（1）县气象局预报的降雨量级减弱，已达不到启动最低级别城区防汛应急响应条件；

（2）县气象局预报降雨主体已基本结束；

（3）城区涝水灾害得到有效控制。

7 应急保障

7.1 防汛工作制度

7.1.1 城区防汛工作行政首长负责制

（1）负责制定本地区有关防汛法规、政策。组织做好防汛宣传和动员工作，增强各级干部和广大群众的水患意识。

（2）根据城区发展总体规划，动员全社会的力量，广泛筹集资金，加快本地区排水防涝工程建设，不断提高抗御洪涝灾害能力。负责督促本地区重大清障项目的完成。

（3）负责组建本地区常设防汛办事机构，协调经费和物资等问题，确保城区防汛工作顺利进行。

（4）组织有关部门制定本地区的城区防汛应急预案，并督促各项措施的落实。

（5）洪涝灾害发生后，要立即组织各方面的力量迅速开展救灾工作，安排好群众生活，尽快恢复生产，修复水毁工程，保持社会稳定。

（6）各级行政首长对本地区的城区防汛工作必须严格履责，防止发生重大灾情损失。如因思想麻痹、工作疏忽或处置失当而造成重大灾害后果的，要追究领导责任，情节严重的要依法处理。

7.1.2 城区防汛督查监督机制

（1）督查组织。县领导按照防汛责任分工和工作职责对有关乡镇（街道）的防汛工作实行“双包保”责任制；县防汛抗旱指挥部各成员单位在认真履行自身防汛职责的同时，按照职责和分工对有关乡镇（街道）和主管行业领域内的防汛工作进行全面督查；县防汛抗旱指挥部办公室对各乡镇（街道）组织机构建设、预案体系建设、责任制落实、防汛物资储备、抢险救援队伍建设、隐患整改、强降雨防御布控措施落实等情况组织开展全面督查。

（2）督查内容。以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制落实情况；分管范围内行政领导和有关部门履行防汛职责情况；国家防汛法规、政策及上级防汛指令贯彻执行情况；防汛宣传发动、队伍组织和实战训练情况，工程防护、物料筹集、预案制定等防汛准备工作开展情况；重点排水防涝工程、灾后重建、水毁工程建设情况；工程抢险、排水管网检修、河道清障、迁安救护等重大防汛措施的落实情况。从防汛准备、汛期应对、抢险到灾后恢复生产等方面督查到底。

（3）督查职责。防汛工作督查组在县委、县人民政府的领导下，对分管范围内防汛工作行使监督检查的职权。有权对防汛工作不力的单位和个人提出批评，责令防汛工作不符合要求的单位限期整改，纠正违反防汛法规的行为。重大问题要立即向县委、县人民政府报告。

7.1.3 防汛工作检查制度

汛前由各乡镇（街道）及各行业主管部门对城区防汛准备工作进行检查，主要围绕思想、组织、机构、预案、物资、经费、通信、预警和水情、气象预报等方面，贯彻上级对当年防汛工作要求的落实情况；检查城镇各区内排水管网排水情况、河道的行洪能力、防汛物资储备等。检查突出重点，对查出的问题及时研究、处置、上报，在汛期到来之前整改到位。防汛检查由各乡镇（街道）先行自查，县防汛抗旱指挥部各成员单位组织行业检查，市防汛抗旱指挥部办公室组织有关单位进行核查、督查。

7.1.4 洪涝灾害核查统计制度

为真实、准确、及时、全面地反映洪涝灾害发生的基本情况以及对国民经济和人民生命财产造成的损失，各乡镇（街道）及县防汛抗旱指挥部各成员按照制式表格及规定时间报送县防汛抗旱指挥部办公室。

7.2 通讯与信息保障

各通信运营部门都有依法保障防汛信息畅通的责任，对城市防汛信息必须优先、快捷、准确传递。

通信管理部门在出现突发事件后，应启动应急通信保障预案，迅速调集力量抢修损坏的通信设施，保证城区防汛和抢险救灾通信畅通。及时调度应急通讯设备，为各级防汛抗旱指挥部和现场防汛指挥部提供通信保障。

各级防汛指挥机构应按照以公用通信网为主的原则，合理组建防汛专用通信网络。县自然资源局、气象局、沈阳水文局康平分局、应急局等建立防汛信息共享联动预警机制，确保预警、水文、气象信息及时互通传递。

各乡镇（街道）防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部各成员单位必须配备对讲机等通信设施设备，在紧急情况下，快速对讲呼应，并充分利用公共广播和电视等媒体以及手机短信、微信工作群、对讲机等各种通讯手段发布信息，保障市民群众生命财产安全。

7.3 抢险与救援保障

各级防汛抗旱指挥部应建立应急指挥平台，集成视频会商、对讲通讯、远程监控、雨水情信息采集等多功能模块，保障应急防汛抢险的指挥调度；住建部门组织工程技术人员、抢修人员、配备移动泵车等多种机械设备组成的专业排涝抢险队伍，保障城区突发内涝时的应急排涝抢险；各乡镇（街道）组建区域内由技术人员和民兵为骨干的群众抢险队伍和各行业专业抢险队伍；县防汛抗旱指挥部各成员单位要组织建立本行业专业应急抢险救援救灾队伍；汛期应急防汛抢险期间，各级各类应急抢修抢险队伍相互支援，服从县及乡镇（街道）防汛抗旱指挥部的指挥调度。

部队是防汛抢险的主力军，当人民生命财产和重点目标受到洪涝灾害威胁时，可根据需要向市人民政府提出申请，请求部队支援防汛抢险工作。

7.4 供电与交通运输保障

供电部门要提前做好各项准备工作，负责安排防汛抢险的供电以及应急救援现场临时供电任务，确保供电的持续性和安全性。及时调度应急电力设备，为各级防汛指挥机构和现场防汛指挥部提供电力保障。公安部门负责保障抢险、救灾物资运输车辆道路通行畅通。根据灾情需要，由公安交警部门实施交通管制，开通应急通道，确保抢险救灾车辆道路通行畅通；对于已经形成道路行洪或被淹没的路段、立交引道等实行远端交通封闭，保障行人和车辆的安全。出现大面积交通瘫痪时，公安交警部门按照预案规定进行紧急处置，疏导交通。交通运输部门负责运力储备，保障城区防汛抢险人员、危险地区人员转移、救灾物资运输等防汛应急运输需求。

7.5 物资资金保障

城区防汛物资储备实行“分级负担、分级储备、分级使用、分级管理、统筹调度”的原则；各级防汛指挥机构依照本辖区城县防汛工作需求，确定储备防汛物资的种类和数量，由各级人民政府和各有关部门负责落实到位。

县及乡镇（街道）财政部门统筹安排年度城区防汛与排水防涝资金，加大县、乡镇投资力度，用于建设改造排水设施，采购排水防涝设备，以及防汛抢险救灾和遭受严重洪涝灾害的工程修复。

7.6 治安与医疗保障

县公安局负责做好洪涝发生时的治安管理工作，依法严厉打击破坏抢险救灾行动和工程设施安全的行为，组织应急防汛抢险的戒严、警卫工作，维护好交通秩序和社会治安秩序，保障防汛抢险救灾工作的顺利进行。

县卫生健康局负责组织、指导开展救护伤员、防疫消毒、组建医疗救护队等项工作，保障发生洪涝灾害时赴灾区实施医疗救护和疫病防治。

7.7 社会动员保障

县防汛抗旱指挥部根据灾情，及时动员、组织社会力量投入防汛抗洪。县防汛抗旱指挥部各成员单位按照职责分工，特事特办、急事急办，及时发现并解决城区防汛的实际问题，充分调动本系统的力量，全力支持抗灾救灾和灾后重建工作。

各乡镇（街道）人民政府应加强对防汛工作的统一领导，组织有关部门和单位，动员社会力量，做好城区防汛工作。各级武装部做好基干民兵和民兵预备役的组织动员，加强培训和演练，做到召之即来、来之能战、战之则胜。

在防汛的关键时期，各级防汛行政首长应靠前指挥，组织指挥广大干部群众奋力抗灾减灾。

7.8 宣传、培训和演练

7.8.1 宣传

各级防汛抗旱指挥部办公室、各级行业主管部门负责组织应对城区防汛突发事件的宣传工作，加强针对性宣传教育，增强居民防汛意识及掌握危旧房、低洼地带等重点区域水患的应急避险基本常识。

充分利用电视、广播、报纸、互联网等媒体，在做好城区防汛、避险、自救、互救等常识宣传的同时，加强对实时汛情的滚动播报，做好舆论导向工作。

7.8.2 培训

依照分级分部门负责的原则，由各级防汛抗旱指挥部办公室、各级行业主管部门组织培训。培训结合实际，采取多种组织形式，定期与不定期相结合，每年汛前至少组织一次培训。

培训可聘请有实际经验的专家、技术人员辅导应急防汛抢险知识、城区防汛业务知识等，合理规范课程、考核严格、分类指导，以保证培训质量。

7.8.3 演练

各级防汛抗旱指挥部及各成员单位应每年举行不同类型的应急演练，以检验预案的针对性、科学性和可操作性，改善和强化应急准备和应急处置能力。

县直各有关部门和单位组织各专业抢险队伍每年针对主管行业领域或本单位易发生的各类险情有针对性地进行抢险演练。

多个部门联合进行的联合演练，一般每2～3年举行一次，由各级防汛抗旱指挥部负责组织。

8 后期处置

8.1 灾后救助

县及各乡镇（街道）人民政府组织有关部门做好灾后生活供给、卫生防疫、救灾物资供应、治安管理、水毁工程修复等善后救助工作。

8.2 抢险物资补充

依照有关紧急防汛、抗洪期规定征用、调用的物资、设备、交通运输工具等，抗洪期结束后应当及时归还；造成损坏、消耗或无法归还的，按照国家有关规定给予适当补偿、结算或者作其他处理。

各乡镇（街道）防汛抗旱指挥部办公室和县直各有关部门组织清点所用防汛物资消耗情况，按照分级储备和常规储备种类、数量需要，在次年汛前补充到位。

8.3 水毁工程修复

城区防汛各级相关行业主管部门负责对排水防涝、道路、桥梁等水毁工程的统计汇总上报，并组织及时修复；修复水毁工程所需费用，由住房和城乡建设局、发展和改革局、财政局等有关部门经县人民政府批准后列入年度投资计划；所有水毁工程的修复在次年汛前完成。

8.4 灾后重建

在县人民政府统一领导下，各乡镇（街道）人民政府和县直各有关部门按照职责分工，组织灾后重建工作；对陈旧老化的泵站、排水管网等达不到排涝标准的设施，逐步按规划标准实施更新改造。

8.5 调查与总结

城区防汛是一项常年性的防灾减灾工作。县及乡镇（街道）防汛抗旱指挥部办公室和县直各有关部门、单位在汛前认真排查问题及时整改，汛期积极有效应对，汛后认真做好城区防汛工作总结，为今后的城区防汛工作打好基础。各部门、单位的每年度城区防汛工作总结，汛期结束后报送县防汛抗旱指挥部办公室。

9 责任与奖惩

防汛应急处置工作实行行政首长负责制和责任追究制。

县防汛抗旱指挥部办公室依据媒体报导和日常检查情况，对在城区防汛和抢险救灾中做出突出贡献的先进集体和个人，按有关规定进行表彰和奖励。

对迟报、谎报、瞒报和漏报重要信息，或者存在其他工作失误或玩忽职守、失职、渎职等违纪违法行为以及延误、妨碍防汛突发公共事件处置，造成重大影响的，由有关部门对相关责任人进行行政处分，构成犯罪的，由相关部门依法追究刑事责任。

10 防汛抢险工作评价

每年由各级防汛抗旱指挥部组织各成员单位针对城区防汛工作的各个方面和环节进行总结、分析、评估，总结经验，查找问题，采取措施，加以整改，以促进城区防汛应急工作的更好开展。

11 附则

11.1 预案修订

本预案由县防汛抗旱指挥部办公室负责管理。随着相关法律法规的制定、修改和完善、机构调整或应急资源发生变化，以及应急处置过程中和各类应急演练中发现的问题和出现的新情况，县防汛抗旱指挥部办公室适时对本预案进行修订。各乡镇（街道）及县防汛抗旱指挥部各成员单位参照本预案，制定本行政区域、本部门城区防汛应急预案，并做好与县级城区防汛应急预案的衔接。

11.2 名词术语

小雨：12小时内的降水量小于5毫米，24小时内降水量小于10毫米的降雨过程。

中雨：12小时内降水量5～15毫米或24小时内降水量10～25毫米的降雨过程。

大雨：12小时内降水量15～30毫米或24小时内降水量25～50毫米的降雨过程。

暴雨：12小时内降水量30～70毫米或24小时内降雨量50～100毫米的降雨过程。

大暴雨：12小时内降水量70～140毫米或24小时内降雨量100～250毫米的降雨过程。

特大暴雨：12小时内降水量大于140毫米或24小时内降雨量大于250毫米的降雨过程。

暴雨蓝色预警信号：12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

暴雨黄色预警信号：6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

暴雨橙色预警信号：3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

暴雨红色预警信号：3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

11.3 预案解释部门

本预案由康平县防汛抗旱指挥部办公室负责解释。

11.4 预案生效时间

本预案自发布之日起实施。

附件：重点行业防范指南

重点行业防范指南

康平县城区排水排涝系统较为复杂，受外界干扰因素较多，准确梳理汛期可能造成灾害隐患的种类及分布成为排水防涝的重点。要高度重视防汛物资的储备，合理安排防汛抢险设备，完善防汛抢险应急方案，加强防汛抢险队伍的建设及日常防汛常识的宣传工作。

1 地下空间的防范与排险

地下购物中心、地下停车场和地下公共设施等地下空间集商业、交通、仓储、防灾等综合功能于一体，如地下空间进水易出现较大财产损失，是城区防汛薄弱环节之一。

1.1 地下空间易进水成灾的原因

（1）由于降雨量大、集中，城区的排水系统不畅或者降雨量超过排水设计能力，造成路面积水而挡水板、沙袋无法抵御灾害水位时而漫进地下室。

（2）地下空间的排水系统出现故障，积水不能排除造成严重积水。

（3）各类孔口、采光窗、竖井、通风孔等未严格落实强降雨防御措施，造成雨水打进、漫进地下空间而出现积水。

（4）因市政工程改造造成路面抬高，从而造成采光窗的标高降低，路面积水涌入地下空间而出现积水。

1.2 地下空间防汛的防范和应急措施

（1）在暴雨来临前，出入口用挡水板插入槛槽，现场储备沙袋，疏通排水沟、清理集水池垃圾，对水泵、电源配电箱、管道、阀门、浮球和水位开关及备用拖线盘、潜水泵、发电机组等设施设备进行维修养护，确保运行正常。

（2）采光窗、竖井、通风孔等外露孔口落实好防汛措施，坚决避免雨水漫进地下空间；地下商场和人员密集场所要打开疏散通道和事故照明，做好紧急疏散准备。

（3）地下停车场管理单位要通知车主及时将车辆驶离，紧急情况时可以用拖车将泊车牵引至地面，避免出现车辆被淹；贵重物品或违规储存的危险化学品要提前转移至安全地点，避免地下空间进水时出现财产损失或发生次生灾害。

（4）暴雨积水上涨、地面水位抬高时，要立即用挡水板和沙袋临时挡水，阻止外面积水倒灌入地下空间；当地下空间已经进水，打开所有排水泵抢排积水，防止水位升高；当电源被水淹没或者区域电网断电时，紧急启动自备发电机组或进行排水。

（5）加强综合分析研判，适时报请属地防汛指挥机构或行业主管部门协调抢险救援队伍增援，协助抢排积水；同时，要全力确保抢险人员人身安全。

2 城市易积水区域的防范与排险

2.1 易积水原因

随着城市化进程的加快，地面硬化面积也急剧扩大，部分城区排水系统建设跟不上城市发展的速度，存在排水管网系统不完善、主城区排水标准较低、部分排涝设施淤积严重、排水防涝能力不足、管渠疏通不彻底、雨污管网混流、地势低洼以及城市建设过程中导致局部排水设施损坏等问题，致使城区每遇强降雨便出现不同程度的内涝积水。

2.2 易积水区域的防范和应急措施

各级防汛指挥机构、各级行业主管部门要坚持问题导向和目标导向，统筹兼顾、预防为主、及时抢险、局部利益服从全局利益，按照预案科学防范、有效应对。

（1）合理规划，科学管理。有针对性地做好排涝规划，统筹安排建设，加快推进优先安排建设雨水出水口系统，采取植被控制、滞留池控制、渗滤系统等工程性措施，合理规划布局增大植被和可透性沙地的面积，确保各区域雨水排水通道顺畅，使排水设施建设与城区发展同步完善。

（2）实施易积水点位改造，补齐短板。实施易积水点位改造和排水防涝工程建设，补齐城区排水防涝短板，夯实城区排水工程保障能力。对低洼地段和易出现内涝区域，适当增设排水管网，确保主干管、支干管、末梢管有效连接、体系配套健全。实行雨污分流，雨水管道与污水管道不得混接。

（3）强化排水渠系疏浚，恢复排水能力。加大对人为破坏、占用、损毁排水设施等违法行为的查处力度，坚决制止施工工地产生的泥浆流入市政排水管道，强化对城区排水管网的清淤和疏浚，及时维修养护排水泵站设施，恢复排水系统原有设计排水防涝能力。建立健全日常巡查、疏浚、管护制度，实行定人、定岗、定责，坚持日常巡查、重点部位重点巡查、暴雨前巡查相结合，发现隐患问题立即进行整改，确保排水管道、雨水井、盖板沟、明暗渠、出水口等城区排水设施运行正常，河道畅通。

（4）加强物资设备储备，提高科技含量。不断增加管道内窥检测设备、地下管线探测仪、小型吸污车、淤泥运输车、工程抢险车（移动抽水泵站）等各种检测、管护车辆机械设备的储备，提高物资设备科技含量，提高排水管护水平、工作效率和应急处置能力。

（5）提高宣传力度，落实应急处置措施。充分利用广播、电视、报纸、微信、微博等媒介和手段，倡导依法排水、爱护排水设施理念，普及逃避险知识，营造社会公众关注和重视城市防汛工作的良好氛围。当易积水区域出现严重积水而不能立即有效排除时，要果断采取远端封闭管制等有效措施，确保车不进、人不伤。