康平县2025年第四季度城市末梢水卫生监测情况

                                   共计2页  （ 第1页）

	序号
	指标
	总例数（份）
	达标数（份）
	达标率（%）

	1
	色度
	4
	4
	100

	2
	浑浊度
	4
	4
	100

	3
	肉眼可见物
	4
	4
	100

	4
	pH值
	4
	4
	100

	5
	铁
	4
	4
	100

	6
	锰
	4
	4
	100

	7
	总硬度
	4
	4
	100

	8
	高锰酸盐指数
	4
	4
	100

	9
	氨
	4
	4
	100

	10
	氟化物
	4
	4
	100

	11
	硝酸盐
	4
	4
	100

	12
	菌落总数
	4
	4
	100

	13
	总大肠菌群
	4
	4
	100

	14
	二氧化氯
	——
	——
	——

	15
	游离余氯
	4
	4
	100


康平县疾病预防控制中心(康平县卫生健康监督所)
2025年  11月 19   日
康平县2025年第四季度农村末梢水卫生监测情况

共计2页  （ 第2页 ）

	序号
	指标
	总例数（份）
	达标数（份）
	达标率（%）

	1
	色度
	15
	15
	93

	2
	浑浊度
	15
	15
	80

	3
	肉眼可见物
	15
	15
	70

	4
	pH值
	15
	15
	100

	5
	铁
	15
	15
	100

	6
	锰
	15
	15
	93

	7
	总硬度
	15
	15
	100

	8
	高锰酸盐指数
	15
	15
	100

	9
	氨
	15
	15
	70

	10
	氟化物
	15
	15
	87

	11
	硝酸盐
	15
	14
	93

	12
	菌落总数
	15
	15
	93

	13
	总大肠菌群
	15
	15
	100

	14
	二氧化氯
	——
	——
	——

	15
	游离余氯
	——
	——
	——


康平县疾病预防控制中心(康平县卫生健康监督所)

2025年 11 月 19 日
